Architecture – Hardware
Système de protection et gestion de batterie

---
Architecture Générale
Contacteur Positif
Résistance de mesure
Lecteur de courant
+
Module
Module Esclave
Module Maître
.
-
Load
Module
Batterie
Module
Module Esclave
Module
Contacteur Négatif

---
Slave
Module Esclave
Connecteur 2 positions
Circuit de lecture de tension
Circuit de balancement
Driver
CAN
Connecteur
STM32F446
Circuit de lecture de tension
Circuit de balancement
Circuit de lecture de température

---
Module Maître
Circuit Contrôle contacteur +
Connecteur 22 positions
Circuit Précharge contacteur +
Circuit Contrôle contacteur -
Extérieur
Circuit d’activation de charge
Circuit de désactivation de charge
Esclave
Driver DEL
Circuit de lecture de tension de la batterie

---
Lecteur de courant
Circuit de lecture de tension de la résistance de mesure
Master